## Slide 1
Энергетическая безопасность и экологические требования. Современные решения
Об оценке загрязнения атмосферного воздуха при разработке схем теплоснабжения городов
д.т.н., к.г.н., профессор Волкодаева Марина Владимировна (руководитель отдела ООО «ИПЭиГ»)

## Slide 2: Разработка и актуализация СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ разрабатываются в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, с учетом особенностей правового регулирования, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении" для ценовых зон теплоснабжения.
Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154
"О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
(с изменениями и дополнениями от 18 марта 2025 года)

## Slide 3: НОРМАТИВНАЯ БАЗА по схемам теплоснабжения
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями от 8 августа 2024 года)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями от 18 марта 2025 года)
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ РФ ОТ 5 МАРТА 2019 Г. N 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (с изменениями и дополнениями от 11 сентября 2025 года)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РФ ГОСТ Р 70389-2022 «Схемы теплоснабжения городов. Процессы разработки и актуализации. Технические условия на закупку» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 октября 2022 г. N 1096-ст) (введен 1 мая 2023 года)
Письмо Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2020 г. N МЮ-4343/09 "Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов"

## Slide 4
Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органа местного самоуправления.

## Slide 5
Настоящий документ устанавливает требования к составу схем теплоснабжения (актуализированных схем теплоснабжения) поселений, муниципальных округов, городских округов, городов федерального значения, разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, с учетом особенностей правового регулирования, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении" для ценовых зон теплоснабжения.

## Slide 6
Настоящие Методические указания по разработке схем теплоснабжения устанавливают единые правила разработки схем (актуализированных схем) теплоснабжения, включая правила разработки обосновывающих материалов к ним уполномоченными органами местного самоуправления поселений, муниципальных округов, городских округов, уполномоченными органами исполнительной власти городов федерального значения, юридическими лицами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также предусмотренными указанными нормативными правовыми актами особенностями для поселений, муниципальных округов, городских округов, городов федерального значения, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения.

## Slide 7
Настоящий стандарт применяется при подготовке технического задания на разработку и актуализацию схем теплоснабжения поселений, городских округов, имеющих системы централизованного теплоснабжения.
Необходимость разработки настоящего стандарта обусловлена
повышением требований к техническому уровню и качеству схем теплоснабжения, в том числе связанных с изменениями и дополнениями нормативных документов в области разработки схем теплоснабжения.
В силу технологического взаимовлияния и экономической взаимозависимости процессов повышения надежности теплоснабжения, изменения параметров теплоносителя, замены топлива, экологического воздействия объектов теплоснабжения на окружающую среду, процессов энергосбережения у потребителей и поставщиков, создания децентрализованных систем отопления и систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС), изменения схем подключения потребителей, а также инвестиционных процессов в техническом задании на разработку схемы теплоснабжения невозможно сформулировать конкретные требования к большинству принимаемых в схеме теплоснабжения решений, включая мощность системы и отдельных объектов, ввод новых объектов, их характеристики и места размещения, распределение тепловой нагрузки и т.д.

## Slide 8
Целевое назначение сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха для городов
Целевое назначение состоит в получении данных для:
  государственного регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
  принятия управленческих решений по вопросам развития городских округов;
  согласования размещения производственных и социальных объектов;
  проектирования и реконструкции дорожной сети городских округов;
  управления транспортными потоками в городских округах.
8

## Slide 9
Сводный банк данных источников выбросов
Сводный банк данных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ИЗАВ) содержит сведения о источниках выброса:
автотранспортных потоков, движущихся по автодорогам
автономных источников теплоснабжения (АИТ), рассредоточенных на территории городов
промышленных объектов
9

## Slide 10
Формирование банка данных по промышленным объектам
Компьютерный банк данных
Пополняемая и обновляемая информация
о выбросах промышленных предприятий по данным проектов ПДВ, НДВ, инвентаризаций ИЗАВ
Пополняемая и обновляемая информация
о выбросах автотранспорта
Специальные натурные обследования
состава и интенсивности
автотранспортных потоков
на городских автомагистралях
№1
№2
№…
№n
Для расчета используется информация о выбросах всех источников загрязнения атмосферы, расположенных на территории рассматриваемого города (региона), по всем загрязняющим веществам.
Информация о выбросах АИТ
Анкетирование домовладельцев по специальной программе.
Получение данных о выбросе для различных АИТ

## Slide 11
Источники загрязнения атмосферного воздуха г. Братск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Омск, Череповец и Чита по данным сводных расчетов
Город | Промышленность |  | Автотранспорт |  | АИТ |  |  |  | 
 | Количество объектов | Количество ИЗАВ | Количество автодорог | Количество ИЗАВ | Количество печей частного сектора |  |  |  | Количество ИЗАВ
 |  |  |  |  | всего | на угле | на дровах | на газовом топливе | 
Братск | 134 | 2113 | 27 | 267 | 4859 | - | 102 | 14 | 116
Нижний Тагил | 240 | 5358 | 54 | 99 | 6874 | - | 4158 | 2716 | 28
Новокузнецк | 136 | 2768 | 74 | 484 | 23151 | 23151 | - | - | 338
Омск | 245 | 6748 | 35 | 295 | 46422 | - | - | - | 471
Череповец | 206 | 3797 | 14 | 91 | 185 | - | 185 | - | 52
Чита | 188 | 1203 | 36 | 391 | 28562 | 25706 | 2856 | - | 1110

## Slide 12: Распределения полей максимальных приземных концентраций бенз(а)пирена в г. Красноярске
Автономные источники теплоснабжения
Промышленные источники загрязнения атмосферного воздуха

## Slide 13: Распределения полей максимальных приземных концентраций пыли неорганической с содержанием SiO2 < 20% в г. Красноярске
Котельные (локальные превышения ПДКм.р.)
Объекты большой теплоэнергетики (6,2% территории)

## Slide 14
Зоны с превышением ПДКс.с. по Бенз/а/пирену (703) в г. Чита
Существующее положение
Перспектива

## Slide 15
Зоны с превышением ПДКс.с. по Бенз/а/пирену (703) в г. Новокузнецк
Существующее положение
Перспектива

## Slide 16
Общегородские поля концентраций Углерод оксида (в долях ПДКм.р.) формируемые на территории г. Улан-Удэ на существующее положение и с учётом мероприятия по электрофикации частного сектора
Существующее положение
Перспектива

## Slide 17: Централизация отопления домов
Предлагается при разработке общегородского плана природоохранных мероприятий по достижению допустимого уровня загрязнения воздушного бассейна города учесть необходимость поэтапной централизации отопления домов и постепенного сокращения выбросов ЗВ в атмосферу от АИТ.
Подробная, технически и экономически обоснованная схема поэтапной централизации отопления домов, учитывающая особенности их расположения и особенности рельефа местности, может быть разработана в рамках общей схемы теплоснабжения города. Разработка такой схемы также должна быть предусмотрена в общегородском плане природоохранных мероприятий.

## Slide 18
Использование результатов сводных расчетов загрязнения атмосферы при разработке схем теплоснабжения городов
Позволит прогнозировать уровни загрязнения атмосферы.
Определять допустимые вклады в загрязнение атмосферного воздуха.
Обосновать с экологической точки зрения управленческие решения:
Генеральных схем развития города (транспорт, теплоснабжение, производительные силы, СЗЗ);
Градостроительных регламентов;
Инвестиционных проектов и др.

## Slide 19
Контактная информация:
197022,
г. Санкт-Петербург
пр. Медиков, д. 9, пом. 17Н
Телефон/факс:
+7 (812) 6774400
Web:
http://ipeig.spb.ru
E-mail:
ipeig.spb@ipeig.spb.ru